Załącznik nr 6 do SIWZ

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ JAKOŚCIOWY

(uwaga formularz  składamy na wezwanie Zamawiającego)

Zamawiający

##### Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży

ul. Akademicka 14, 18-400 Łomża

Wykonawca

Nazwa: ………………………………………………….…………….…….………………..…………

Siedziba: ………….…..………………………………………………………………….…………….

- Zadanie nr 1 – Zestaw PEG (zgłębnik gastryczny) – 3 szt

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowane parametry, funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw PEG w skład, którego wchodzi co najmniej: Przezroczysty poliuretanowy zgłębnik o długości ok. 40 cm, z nadrukowanym rozmiarem, Silikonowa płytka zewnętrzna do umocowania zgłębnika do powłok brzusznych, które zabezpieczająca go przed zagięciem uniemożliwiającym przepływ diety, specjalny kształt płytki oraz jej budowa zapewnia komfort podczas użytkowania i ułatwia pielęgnację skóry wokół przetoki. Zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika Łącznik do żywienia ENfit (CH10, CH14, CH18) z zamknięciem umożliwiający połączenie z odpowiednim zestawem żywieniowym lub strzykawką do żywienia. Zacisk do regulacji przepływu diety. Silikonowa wewnętrzna płytka mocująca i zapobiegająca wysuwaniu się zgłębnika z żołądka |  |

- Zadanie nr 2 Zgłębnik PUR z łącznikiem typu ENFiT – 10 szt

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowane parametry i funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
|  | Zgłębnik z łącznikiem typu ENFit przeznaczony do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego. |  |
|  | Wykonany z miękkiego, przezroczystego poliuretanu. |  |
|  | Posiada podziałkę umożliwiającą określenie długości wprowadzonego zgłębnika. |  |
|  | Zgłębnik łączy się z opakowaniem diety poprzez zestawy kompatybilne z Fresenius Kabi. |  |
|  | Posiada prowadnicę ułatwiającą założenie zgłębnika |  |
|  | Wyposażony w otwór centralny oraz boczne otwory minimalizujące ryzyko zatkania (końcówka zgłębnika). |  |
|  | Posiada linie kontrastujące w promieniach RTG umożliwiające położenie zgłębnika |  |
|  | Posiada na końcu bliższym zgłębnika, łącznik typu ENFit umożliwiający połączenie z zestawem do żywienia ENFit lub strzykawką ENFit |  |
|  | Wymagane rozmiary (średnica/długość) - Ch 6/60 cm – 3 szt. - Ch 8/110 cm – 2 szt. - Ch 10/110 cm -2 szt. - Ch 10/130 cm – 3 szt. |  |

- Zadanie nr 3 Zestaw do pomp do podaży diet dojelitowych – 100 szt

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowane parametry, funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
|  | Zestaw do pomp do podaży diet dojelitowych w opakowaniach miękkich typu EasyBag lub butelek |  |
|  | Kompatybilny z pompą Amika Fresenius Kabi |  |
|  | Posiadający komorę kroplową, zamykany kranik do podawania leków |  |
|  | Posiadający łącznik do zgłębników typu EN-lock/ENfit |  |
|  | Ilość wymaganych zestawów 100 szt. |  |

- Zadanie nr 4 Kombinezon symulujący starzenie się – 2 szt

| Lp. | Parametry, funkcjonalności | Oferowane parametry, funkcjonalność |
| --- | --- | --- |
|  | Fabrycznie nowy, nieekspozycyjny, rok produkcji nie później niż 2020 |  |
|  | Kombinezon składający się ze skafandra oraz elementów zakładanych na głowę, tułów, ręce i nogi ćwiczącego |  |
|  | Pozwala zapoznać się z głównymi wrażeniami i ograniczeniami osób starzejących się w zakresie: - widzenia – poprzez gogle - słyszenia – poprzez słuchawki - chwytania- rękawiczki - poruszania się- obciążniki |  |
|  | Kula inwalidzka w zestawie |  |
|  | Torba transportowa |  |
|  | Warunki gwarancji: |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do dostawy kombinezonu wraz z dodatkowymi elementami |  |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesięcy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru potwierdzającego dostawę przedmiotu dostawy w infrastrukturze Zamawiającego. |  |
|  | Wykonawca zobowiązany jest do podania punktów serwisowych, lokalizacji (adres, nr tel. i fax) |  |
|  | W przypadku przeprowadzania naprawy poza siedzibą Zamawiającego koszty transportu ponosi firma serwisująca |  |
|  | Czas reakcji – przystąpienie do naprawy gwarancyjnej zgłoszonej usterki do 24 godzin w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy bez użycia części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 72 godziny w dni robocze rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Czas skutecznej naprawy z użyciem części zamiennych licząc od momentu zgłoszenia awarii - maksymalnie 7 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Przedłużenie czasu gwarancji o czas przerwy w eksploatacji spowodowanej naprawą gwarancyjną trwającą powyżej 8 dni roboczych rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |  |
|  | Wymiana sprzętu na nowy w przypadku 3 krotnej awarii w okresie gwarancyjnym |  |

…………………… , dnia ……………………

………………….………………….………………………

Podpis(-y) osoby (osób) wykazanej(-ych)  w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającej(-ych)pełnomocnictwo(-a).

(Zalecany czytelny podpis(-y) lub podpis(-y) i pieczątka(-i) z imieniem i nazwiskiem)